## Data
SAMPLE | Mg_CV | Al_CV | Si_CV | P_CV | S_CV | K_CV | Ca_CV | Ti_CV | V_CV | Cr_CV | Mn_CV | Fe_CV | Co_CV | Ni_CV | Cu_CV | Zn_CV | As_CV | Rb_CV | Sr_CV | Y_CV | Zr_CV | Nb_CV | Mo_CV | Ba_CV | Pb_CV | Th_CV | U_CV
Mean | 10.6453 | 10.6284 | 10.1778 | 47.7529 | 23.7778 | 12.1371 | 12.7874 | 8.0938 | 12.096 | 19.8255 | 13.6282 | 4.5244 | 39.0513 | 6.0323 | 5.6264 | 6.6032 | 15.6314 | 6.5246 | 3.8062 | 4.5151 | 9.5525 | 10.1763 | 14.2908 | 29.1144 | 16.2382 | 4.7585 | 45.187
SdAR-M2 | 14.8285 | 3.6717 | 3.538 | 19.4009 | 3.1182 | 3.1157 | 2.4602 | 4.4234 | 7.6385 | 20.1407 | 2.7332 | 0.98153 | 99 | 3.5472 | 1.5775 | 2.0886 | 1.364 | 2.381 | 1.4452 | 2.9704 | 5.4968 | 5.5882 | 6.7323 | 6.4437 | 2.7292 | 3.8526 | 92.812
TP_28a | 22.3316 | 23.3129 | 20.5405 | 65.0148 | 0 | 22.3069 | 17.7432 | 16.3022 | 19.451 | 40.8555 | 15.9622 | 8.8336 | 0 | 2.6643 | 5.2479 | 1.087 | 46.6321 | 15.2108 | 3.2265 | 11.2081 | 20.3322 | 24.7436 | 20.3771 | 99 | 27.735 | 4.9487 | 89.1959
TP_28aa | 5.6727 | 5.1476 | 4.7903 | 17.2588 | 11.6191 | 10.1606 | 4.986 | 2.141 | 8.6274 | 5.6009 | 9.2184 | 2.3211 | 0 | 2.5601 | 7.0986 | 10.2976 | 9.6225 | 2.911 | 1.1123 | 3.8922 | 5.3973 | 5.4127 | 12.5 | 0 | 10.1885 | 4.6812 | 99
TP_30a | 18.3583 | 19.358 | 17.8521 | 54.001 | 0 | 19.7257 | 15.3063 | 16.9424 | 29.1149 | 59.8486 | 18.1236 | 9.7833 | 99 | 11.4819 | 6.9625 | 4.79 | 6.1859 | 13.7549 | 2.692 | 3.6464 | 17.663 | 17.6253 | 16.6667 | 99 | 38.3174 | 8.3333 | 94.3571
TP_30aa | 9.94 | 8.3283 | 8.457 | 13.295 | 27.6006 | 2.9773 | 6.231 | 4.1963 | 10.7152 | 27.6755 | 5.5593 | 2.9005 | 91.626 | 9.2306 | 5 | 5.6419 | 34.4416 | 4.0975 | 3.9102 | 4.8751 | 4.8105 | 5.9726 | 24.1188 | 0 | 11.4564 | 8.3333 | 99
TP_30b | 2.3799 | 4.9204 | 5.0671 | 11.9557 | 86.6756 | 5.084 | 4.0803 | 3.6865 | 8.2512 | 7.4168 | 3.4258 | 3.1387 | 99 | 4.8105 | 15.048 | 5.7138 | 18.3303 | 5.6456 | 1.8531 | 3.9365 | 3.6825 | 8.3333 | 9.1161 | 0 | 16.0635 | 4.9487 | 87.3479
TP_39a | 10.8361 | 6.7614 | 7.1034 | 16.2075 | 99 | 8.9342 | 10.7251 | 11.8948 | 0.81701 | 15.2069 | 9.6488 | 6.7925 | 0 | 5.8714 | 9.6657 | 3.3708 | 12.3853 | 10.683 | 2.9942 | 7.0169 | 17.2787 | 27.1522 | 24.7436 | 99 | 11.9452 | 5.0943 | 0
TP_39aa | 8.2118 | 9.8919 | 10.18 | 78.623 | 25.3377 | 7.4724 | 9.154 | 8.418 | 16.3198 | 6.292 | 25.2216 | 3.0463 | 99 | 6.1859 | 6.2395 | 6.9777 | 12.0594 | 5 | 3.0812 | 1.8426 | 4.4035 | 5.9726 | 14.2857 | 98.7925 | 11.4564 | 4.6812 | 24.1188
TP_39b | 13.4647 | 10.4749 | 10.2252 | 15.028 | 14.3473 | 8.2147 | 7.8188 | 2.9604 | 12.921 | 22.7878 | 8.1577 | 2.0361 | 0 | 6.6681 | 6.536 | 2.549 | 0 | 5.9954 | 1.7691 | 3.4483 | 9.4254 | 5.9726 | 15.7459 | 0 | 11.4564 | 0 | 87.3479
TP_42b | 5.9616 | 5.5381 | 3.9385 | 10.382 | 80.3724 | 3.8916 | 6.8991 | 3.7957 | 3.125 | 2.7397 | 2.6554 | 3.1581 | 0 | 8.7178 | 6.8596 | 11.9242 | 40 | 5.5505 | 6.902 | 4.2245 | 9.6307 | 12.3853 | 13.8564 | 0 | 8.8126 | 9.0909 | 87.0356
TP_57a | 10.406 | 7.016 | 2.2398 | 0 | 11.9047 | 5.6566 | 25.4542 | 5.0893 | 10.8798 | 19.0923 | 2.3604 | 3.571 | 0 | 1.7241 | 5.4795 | 3.6364 | 18.1818 | 4.0916 | 5.9868 | 3.2375 | 4.5769 | 5.4127 | 18.3303 | 99 | 20 | 0 | 8.6603
TP_57aa | 21.2515 | 2.3809 | 1.3687 | 98.8232 | 56.1663 | 12.2329 | 49.2663 | 3.5106 | 5.1374 | 20.411 | 26.1456 | 2.193 | 0 | 4.5455 | 2.1123 | 14.1212 | 13.8564 | 5.041 | 4.7416 | 2.9863 | 9.4918 | 4.2245 | 5.9726 | 86.8532 | 17.3205 | 3.9365 | 18.3676
TP_58b | 11.3614 | 0.91694 | 2.8331 | 10.3496 | 7.9819 | 0.90183 | 1.378 | 1.9699 | 9.4475 | 12.9592 | 3.8854 | 1.5165 | 0 | 4.0754 | 3.3856 | 3.8789 | 0 | 1.5962 | 2.1123 | 5.7294 | 6.014 | 11.7647 | 4.6812 | 0 | 1.7856 | 0 | 5.4127
TP_59a | 13.0787 | 29.8073 | 26.097 | 99 | 8.6854 | 31.4095 | 58.7961 | 21.029 | 20.0522 | 47.5872 | 32.6625 | 12.0867 | 0 | 10.7841 | 3.0656 | 13.9898 | 5.9514 | 16.0375 | 4.8889 | 8.4084 | 20.743 | 22.349 | 18.3303 | 99 | 26.9563 | 8.6603 | 39.8485
TP_59aa | 7.7356 | 12.3168 | 8.7984 | 43.3913 | 35.1369 | 0.3888 | 6.3766 | 11.4773 | 6.1326 | 8.1357 | 9.1301 | 4.6459 | 0 | 1.6129 | 4.5064 | 8.5794 | 4.3478 | 5.1095 | 2.5181 | 1.5465 | 5.2632 | 4.028 | 14.7825 | 99 | 13.0931 | 4.3301 | 0
TP_60b | 10.0702 | 13.3007 | 16.2322 | 99 | 5.5028 | 19.7475 | 15.3219 | 12.7006 | 14.2179 | 19.5837 | 13.5499 | 4.4616 | 91.6005 | 10.176 | 5.1189 | 9.6475 | 16.6667 | 7.3054 | 3.5984 | 1.6187 | 17.4203 | 10.583 | 10.6572 | 0 | 21.8218 | 8.449 | 25
TP_62b | 3.9679 | 4.1212 | 3.7471 | 86.609 | 5.7535 | 3.5114 | 2.3828 | 2.5259 | 11.6065 | 1.9245 | 2.7294 | 1.6463 | 99 | 3.8079 | 4.9173 | 2.5852 | 26.9563 | 4.8313 | 1.7036 | 3.268 | 6.3636 | 10.2025 | 14.2857 | 0 | 5.4127 | 4.3301 | 51.6661
TP_63b | 9.0119 | 8.8066 | 9.9247 | 99 | 15.4154 | 8.925 | 6.223 | 5.7535 | 5.1612 | 8.0317 | 40.8299 | 1.4005 | 99 | 7.7671 | 6.1529 | 1.8137 | 32.8684 | 3.8801 | 2.2989 | 4.5826 | 7.3037 | 12.7357 | 25 | 0 | 32.7777 | 0 | 92.7819
TP_64b | 6.1002 | 3.5535 | 2.4163 | 22.0822 | 8.4651 | 2.4568 | 1.8558 | 1.3092 | 2.5048 | 7.8587 | 3.787 | 0.64152 | 86.5592 | 2.7441 | 9.7322 | 1.7674 | 24.7436 | 1.3999 | 1.7099 | 4.3232 | 2.739 | 2.1651 | 4.028 | 0 | 22.7672 | 4.3301 | 0
TP_65a | 23.6954 | 26.6781 | 28.5069 | 0 | 26.5003 | 36.1437 | 20.7526 | 21.3249 | 31.225 | 59.8691 | 31.6315 | 13.4959 | 0 | 4.0373 | 1.1945 | 1.5127 | 0 | 8.4807 | 7.5371 | 6.3444 | 11.578 | 3.268 | 21.5345 | 0 | 33.53 | 3.9365 | 22.2222
TP_65b | 14.0914 | 5.1755 | 5.4088 | 0 | 12.0509 | 7.089 | 5.5588 | 4.9108 | 2.3171 | 17.8771 | 12.2596 | 2.6473 | 0 | 8.0294 | 7.4182 | 11.1745 | 24.7436 | 4.4441 | 4.2767 | 3.8067 | 5.5107 | 11.783 | 0 | 0 | 11.4564 | 8.3333 | 14.2857
TP_66b | 6.1108 | 5.522 | 5.5598 | 99 | 10.8543 | 3.7439 | 3.8179 | 1.2385 | 7.5711 | 2.3216 | 3.1048 | 1.0684 | 0 | 2.0868 | 1.3968 | 2.2913 | 7.5307 | 2.7859 | 8.5625 | 3.4298 | 3.5127 | 6.5465 | 9.3624 | 0 | 10.7672 | 4.3301 | 14.7825
TP_67a | 15.3756 | 33.559 | 32.747 | 0 | 31.5661 | 39.8531 | 30.0149 | 28.1087 | 42.9374 | 72.558 | 44.6429 | 19.3969 | 0 | 7.2197 | 5.6293 | 5.1393 | 5.5873 | 24.5599 | 11.9756 | 5.4054 | 34.5817 | 24.7436 | 33.0719 | 0 | 34.641 | 0 | 7.873
TP_67aa | 10.0916 | 12.5177 | 14.4917 | 99 | 27.6266 | 39.5746 | 9.2557 | 9.1675 | 11.197 | 11.4176 | 17.3632 | 4.3097 | 0 | 11.6902 | 5.9726 | 9.4212 | 5.0943 | 5.5306 | 6.8559 | 4.0916 | 7.3929 | 5.2632 | 11.9452 | 0 | 11.547 | 10.4149 | 31.604
TP_67b | 3.151 | 3.1752 | 2.9825 | 99 | 6.7592 | 4.8771 | 5.9088 | 3.1569 | 7.9696 | 6.788 | 5.9384 | 1.2119 | 91.6005 | 6.9255 | 5.2479 | 2.3744 | 14.2857 | 2.2349 | 1.4226 | 8.9281 | 2.9717 | 2.7063 | 13.0931 | 0 | 16.0635 | 4.6812 | 86.584
TP_68b | 6.0597 | 10.7143 | 10.3035 | 40.7027 | 12.6497 | 7.8188 | 8.0615 | 3.6332 | 8.5114 | 4.6512 | 2.8247 | 1.9096 | 99 | 6.1859 | 4.8038 | 19.6412 | 27.7128 | 1.6889 | 1.8426 | 4.2828 | 5.6609 | 5.8007 | 11.177 | 0 | 5 | 4.2245 | 15.7459
TP_69b | 3.8785 | 9.9987 | 9.4496 | 92.2045 | 10.9095 | 11.4876 | 9.4306 | 6.8673 | 12.7428 | 5.6585 | 14.4104 | 2.965 | 0 | 7.7225 | 5.5426 | 12.2729 | 12.5 | 5.9164 | 1.7491 | 2.8571 | 8.6723 | 12.0261 | 11.4564 | 0 | 3.3309 | 4.558 | 25